仪器设备校准清单

PCR室

|  | 设备名称、型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 天隆Gentier96R荧光定量PCR扩增仪 | 2台 |
| 2、 | 天隆Gentier48E荧光定量PCR扩增仪 | 1台 |
| 3、 | 迪乐嘉M6振荡仪 | 2台 |
| 4、 | 赛默飞世尔Thermo 8道移液器 | 2把 |
| 5、 | BSC-1100 IIB2-X生物安全柜 | 2台 |
| 6、 | 奥盛Mini-6K低速离心机 | 1台 |

仪器设备校准清单

血库

|  | 设备名称、型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | FYQ型免疫微柱孵育器 | 1台 |
| 2、 | 一恒WSZ-系列回旋振荡器 | 1台 |
| 3、 | 康乃格微柱离心机 | 1台 |
| 4、 | 骏驰SCR-50型恒温循环解冻箱 | 1台 |
| 5、 | Feica DM500 普通光学显微镜 | 1台 |
| 6、 | 安亭Anke 800B 离心机 | 1台 |
| 7、 | 求精IV型微量移液器 | 3支 |